## Sheet2
Objeto Técnico | Descrição | Objeto Técnico,Descrição
AVAC - 001 | Geradores de calor com combustíveis líquidos P>=100kW | AVAC - 001,Geradores de calor com combustíveis líquidos P>=100kW
AVAC - 002 | Armazenamento e trasfega de combustíveis líquidos (gasóleo) | AVAC - 002,Armazenamento e trasfega de combustíveis líquidos (gasóleo)
AVAC - 003 | Gerador calor p/ água quente ou p/ vapor c/ combustí. gasosos | AVAC - 003,Gerador calor p/ água quente ou p/ vapor c/ combustí. gasosos
AVAC - 004 | Unidade de produção água arrefecida / aquecida (comp. mecânica) | AVAC - 004,Unidade de produção água arrefecida / aquecida (comp. mecânica)
AVAC - 005 | Unidade de produção de água arrefecida / aquecida (absorção) | AVAC - 005,Unidade de produção de água arrefecida / aquecida (absorção)
AVAC - 006 | Sistema de Captação Solar Térmica | AVAC - 006,Sistema de Captação Solar Térmica
AVAC - 007 | Torres de Arrefecimento e Condensadores Evaporativos | AVAC - 007,Torres de Arrefecimento e Condensadores Evaporativos
AVAC - 008 | Unidades autónomas de condicionamento de ar (SPLIT) | AVAC - 008,Unidades autónomas de condicionamento de ar (SPLIT)
AVAC - 009 | Sistemas autónomos de condicionamento de ar (Multisplit) | AVAC - 009,Sistemas autónomos de condicionamento de ar (Multisplit)
AVAC - 010 | Sistemas autónomos de caudal de refrigerante variável (VRV) | AVAC - 010,Sistemas autónomos de caudal de refrigerante variável (VRV)
AVAC - 011 | Unidades de Tratamento de Ar / Novo (UTA/UTAN) | AVAC - 011,Unidades de Tratamento de Ar / Novo (UTA/UTAN)
AVAC - 012 | Recuperadores de energia (calor ar-ar) | AVAC - 012,Recuperadores de energia (calor ar-ar)
AVAC - 013 | Humidificadores de vapor | AVAC - 013,Humidificadores de vapor
AVAC - 014 | Humidificadores e lavadores de ar | AVAC - 014,Humidificadores e lavadores de ar
AVAC - 015 | Baterias de tratamento de ar | AVAC - 015,Baterias de tratamento de ar
AVAC - 016 | Unidades de ventilação e extração (incl.desenfumagem) | AVAC - 016,Unidades de ventilação e extração (incl.desenfumagem)
AVAC - 017 | Permutadores de calor água-água | AVAC - 017,Permutadores de calor água-água
AVAC - 018 | Desumidificadores | AVAC - 018,Desumidificadores
AVAC - 019 | Unidades terminais de climatiz. – Ventiloconvector e cortinas de Ar | AVAC - 019,Unidades terminais de climatiz. – Ventiloconvector e cortinas de Ar
AVAC - 020 | Unidades terminais de climatiz. – indutores e vigas arrefecidas ativas | AVAC - 020,Unidades terminais de climatiz. – indutores e vigas arrefecidas ativas
AVAC - 021 | Unidades terminais de climatiz.- Caixas de expansão e mistura – caudal constante e Caixas de regulação de caudal – caudal de ar variável | AVAC - 021,Unidades terminais de climatiz.- Caixas de expansão e mistura – caudal constante e Caixas de regulação de caudal – caudal de ar variável
AVAC - 022 | Unidades terminais de climatiz.- radiadores e conectores | AVAC - 022,Unidades terminais de climatiz.- radiadores e conectores
AVAC - 023 | Unidades terminais de climatiz.- pavimentos e tetos radiantes | AVAC - 023,Unidades terminais de climatiz.- pavimentos e tetos radiantes
AVAC - 024 | Unidades terminais de climatiz.- vigas arrefecidas passivas | AVAC - 024,Unidades terminais de climatiz.- vigas arrefecidas passivas
AVAC - 025 | Unidades Terminais de Climatização - VRV ou Multisplit | AVAC - 025,Unidades Terminais de Climatização - VRV ou Multisplit
AVAC - 026 | Caldeira a Gás P<100kW | AVAC - 026,Caldeira a Gás P<100kW
AVAC - 027 | Caldeira Eléctrica | AVAC - 027,Caldeira Eléctrica
AVAC - 028 | Caldeira a Gasóleo P<100kW | AVAC - 028,Caldeira a Gasóleo P<100kW
AVAC - 029 | Close Control | AVAC - 029,Close Control
AVAC - 030 | Gestão Técnica Centralizada | AVAC - 030,Gestão Técnica Centralizada
AVAC - 031 | Filtro de carvão | AVAC - 031,Filtro de carvão
AVAC - 032 | Condutas de ar Isol | AVAC - 032,Condutas de ar Isol
AVAC - 033 | Filtros de ar | AVAC - 033,Filtros de ar
HIDR - 100 | Filtros de água | HIDR - 100,Filtros de água
HIDR - 101 | Válvulas | HIDR - 101,Válvulas
HIDR - 102 | Tanque/Reservatório | HIDR - 102,Tanque/Reservatório
HIDR - 103 | Bombas de circulação/esgoto/hidropressoras | HIDR - 103,Bombas de circulação/esgoto/hidropressoras
HIDR - 104 | Redes hidráulicas tubagens válvulas retenções componentes e acessórios | HIDR - 104,Redes hidráulicas tubagens válvulas retenções componentes e acessórios
HIDR - 105 | Filtros de ar | HIDR - 105,Filtros de ar
HIDR - 106 | Estação Elevatória | HIDR - 106,Estação Elevatória
HIDR - 107 | Vasos de Expansão | HIDR - 107,Vasos de Expansão
HIDR - 108 | Reservatórios de Inércia | HIDR - 108,Reservatórios de Inércia
HIDR - 109 | Meios de intervenção de extinção incêndios (meios portáteis e móveis BIAs bocas-de-incêndio) | HIDR - 109,Meios de intervenção de extinção incêndios (meios portáteis e móveis BIAs bocas-de-incêndio)
HIDR - 110 | ETAR | HIDR - 110,ETAR
HIDR - 111 | Condutas de ar Isolamentos elementos de difusão e acessórios | HIDR - 111,Condutas de ar Isolamentos elementos de difusão e acessórios
HIDR - 112 | Bomba Doseadora | HIDR - 112,Bomba Doseadora
HIDR - 113 | Permutadores de calor | HIDR - 113,Permutadores de calor
HIDR - 114 | Termoacumulador Eléc | HIDR - 114,Termoacumulador Eléc
PT - 200 | Posto de Transformação de Cabine | PT - 200,Posto de Transformação de Cabine
PT - 201 | Posto de Transformação Aéreo | PT - 201,Posto de Transformação Aéreo
PT - 202 | Outros | PT - 202,Outros
GG - 300 | Grupo Gerador | GG - 300,Grupo Gerador
GG - 301 | Grupo Gerador Emergência | GG - 301,Grupo Gerador Emergência
UPS - 400 | Unidade de Alimentação ininterrupta – UPS / Retificadores | UPS - 400,Unidade de Alimentação ininterrupta – UPS / Retificadores
UPS - 401 | Outros | UPS - 401,Outros
SSI - 500 | Deteção intrusão – componentes e acessórios | SSI - 500,Deteção intrusão – componentes e acessórios
SSI - 501 | CCTV | SSI - 501,CCTV
SSI - 502 | Sistema Automático de Extinção de Incêndio por Agentes Gasosos | SSI - 502,Sistema Automático de Extinção de Incêndio por Agentes Gasosos
SSI - 503 | Outros | SSI - 503,Outros
SCIE - 600 | Sistema de extinção incêndios/rede de água/Bombas/sprinkleres | SCIE - 600,Sistema de extinção incêndios/rede de água/Bombas/sprinkleres
SCIE - 601 | Deteção Gás – componentes e acessórios | SCIE - 601,Deteção Gás – componentes e acessórios
SCIE - 602 | Deteção monóxido de carbono – componentes e acessórios | SCIE - 602,Deteção monóxido de carbono – componentes e acessórios
SCIE - 603 | Meios de intervenção de extinção incêndios (meios portáteis e móveis BIAs bocas-de-incêndio) | SCIE - 603,Meios de intervenção de extinção incêndios (meios portáteis e móveis BIAs bocas-de-incêndio)
SCIE - 604 | SADI - Deteção incêndio – componentes e acessórios | SCIE - 604,SADI - Deteção incêndio – componentes e acessórios
SCIE - 605 | Sinalização acústica e luminosa | SCIE - 605,Sinalização acústica e luminosa
SCIE - 606 | Motores Térmicos | SCIE - 606,Motores Térmicos
SCIE - 607 | Grupo Gerador para S | SCIE - 607,Grupo Gerador para S
SCIE - 608 | Central de Bombagem | SCIE - 608,Central de Bombagem
SCIE - 609 | Sistema Automático d | SCIE - 609,Sistema Automático d
IE - 700 | Baterias de condensadores | IE - 700,Baterias de condensadores
IE - 701 | Rede elétrica – componentes e acessórios | IE - 701,Rede elétrica – componentes e acessórios
IE - 702 | Sistemas de Iluminação (interior e exterior) | IE - 702,Sistemas de Iluminação (interior e exterior)
IE - 703 | Quadros elétricos | IE - 703,Quadros elétricos
IE - 704 | Sistema Proteção (Terra de Proteção/Catódica/Anel) | IE - 704,Sistema Proteção (Terra de Proteção/Catódica/Anel)
IE - 705 | Alternador | IE - 705,Alternador
IE - 706 | Sistemas de Contagem | IE - 706,Sistemas de Contagem
IE - 707 | Bastidor | IE - 707,Bastidor
IE - 708 | Secador de Mão | IE - 708,Secador de Mão
IE - 709 | Termografia | IE - 709,Termografia
IE - 710 | Central Hídrica | IE - 710,Central Hídrica
IE - 711 | Aerogerador | IE - 711,Aerogerador

## Sheet3
Objeto Técnico,Descrição
AVAC - 001,Geradores de calor com combustíveis líquidos P>=100kW
AVAC - 002,Armazenamento e trasfega de combustíveis líquidos (gasóleo)
AVAC - 003,Gerador calor p/ água quente ou p/ vapor c/ combustí. gasosos
AVAC - 004,Unidade de produção água arrefecida / aquecida (comp. mecânica)
AVAC - 005,Unidade de produção de água arrefecida / aquecida (absorção)
AVAC - 006,Sistema de Captação Solar Térmica
AVAC - 007,Torres de Arrefecimento e Condensadores Evaporativos
AVAC - 008,Unidades autónomas de condicionamento de ar (SPLIT)
AVAC - 009,Sistemas autónomos de condicionamento de ar (Multisplit)
AVAC - 010,Sistemas autónomos de caudal de refrigerante variável (VRV)
AVAC - 011,Unidades de Tratamento de Ar / Novo (UTA/UTAN)
AVAC - 012,Recuperadores de energia (calor ar-ar)
AVAC - 013,Humidificadores de vapor
AVAC - 014,Humidificadores e lavadores de ar
AVAC - 015,Baterias de tratamento de ar
AVAC - 016,Unidades de ventilação e extração (incl.desenfumagem)
AVAC - 017,Permutadores de calor água-água
AVAC - 018,Desumidificadores
AVAC - 019,Unidades terminais de climatiz. – Ventiloconvector e cortinas de Ar
AVAC - 020,Unidades terminais de climatiz. – indutores e vigas arrefecidas ativas
AVAC - 021,Unidades terminais de climatiz.- Caixas de expansão e mistura – caudal constante e Caixas de regulação de caudal – caudal de ar variável
AVAC - 022,Unidades terminais de climatiz.- radiadores e conectores
AVAC - 023,Unidades terminais de climatiz.- pavimentos e tetos radiantes
AVAC - 024,Unidades terminais de climatiz.- vigas arrefecidas passivas
AVAC - 025,Unidades Terminais de Climatização - VRV ou Multisplit
AVAC - 026,Caldeira a Gás P<100kW
AVAC - 027,Caldeira Eléctrica
AVAC - 028,Caldeira a Gasóleo P<100kW
AVAC - 029,Close Control
AVAC - 030,Gestão Técnica Centralizada
AVAC - 031,Filtro de carvão
AVAC - 032,Condutas de ar Isol
AVAC - 033,Filtros de ar
HIDR - 100,Filtros de água
HIDR - 101,Válvulas
HIDR - 102,Tanque/Reservatório
HIDR - 103,Bombas de circulação/esgoto/hidropressoras
HIDR - 104,Redes hidráulicas tubagens válvulas retenções componentes e acessórios
HIDR - 105,Filtros de ar
HIDR - 106,Estação Elevatória
HIDR - 107,Vasos de Expansão
HIDR - 108,Reservatórios de Inércia
HIDR - 109,Meios de intervenção de extinção incêndios (meios portáteis e móveis BIAs bocas-de-incêndio)
HIDR - 110,ETAR
HIDR - 111,Condutas de ar Isolamentos elementos de difusão e acessórios
HIDR - 112,Bomba Doseadora
HIDR - 113,Permutadores de calor
HIDR - 114,Termoacumulador Eléc
PT - 200,Posto de Transformação de Cabine
PT - 201,Posto de Transformação Aéreo
PT - 202,Outros
GG - 300,Grupo Gerador
GG - 301,Grupo Gerador Emergência
UPS - 400,Unidade de Alimentação ininterrupta – UPS / Retificadores
UPS - 401,Outros
SSI - 500,Deteção intrusão – componentes e acessórios
SSI - 501,CCTV
SSI - 502,Sistema Automático de Extinção de Incêndio por Agentes Gasosos
SSI - 503,Outros
SCIE - 600,Sistema de extinção incêndios/rede de água/Bombas/sprinkleres
SCIE - 601,Deteção Gás – componentes e acessórios
SCIE - 602,Deteção monóxido de carbono – componentes e acessórios
SCIE - 603,Meios de intervenção de extinção incêndios (meios portáteis e móveis BIAs bocas-de-incêndio)
SCIE - 604,SADI - Deteção incêndio – componentes e acessórios
SCIE - 605,Sinalização acústica e luminosa
SCIE - 606,Motores Térmicos
SCIE - 607,Grupo Gerador para S
SCIE - 608,Central de Bombagem
SCIE - 609,Sistema Automático d
IE - 700,Baterias de condensadores
IE - 701,Rede elétrica – componentes e acessórios
IE - 702,Sistemas de Iluminação (interior e exterior)
IE - 703,Quadros elétricos
IE - 704,Sistema Proteção (Terra de Proteção/Catódica/Anel)
IE - 705,Alternador
IE - 706,Sistemas de Contagem
IE - 707,Bastidor
IE - 708,Secador de Mão
IE - 709,Termografia
IE - 710,Central Hídrica
IE - 711,Aerogerador